## Tabelle1
Volllaststunden | 5500 | h/Jahr
Elektrizitätsbedarf | 11.63 | MWh_el/t
SNG Produktion | 5.39 | MWh_SNG/t
CO2-Quellen |  | CO2-Anfall (in t) |  |  | Strombedarf | SNG Produktion
Typ | Anzahl | verfügbar (@ 8760 h) | Abtrennungs-wirkungsgrad | nutzbar (@ 5550 h) | (in MW_el) | (in TWh_SNG)
CEM (alle) | 6 | 2710000 | 75% | 1276113.0137 | 2698.399 | 6.8782
* Cornaux (NE) | 1 | 177000 | 75% | 83347.6027 | 176.2423 | 0.44924
* Würenlingen (AG) | 1 | 59000 | 75% | 27782.5342 | 58.7474 | 0.14975
KVA (alle) | 29 | 4060000 | 75% | 1911815.0685 | 4042.6199 | 10.3047
* KVA Gampen (VS) | 1 | 40000 | 75% | 18835.6164 | 39.8288 | 0.10152
* KVA Hagenholz (ZH) | 1 | 285000 | 75% | 134203.7671 | 283.78 | 0.72336
ARA (alle) | 728 | 170000 | 100% | 106735.1598 | 225.6963 | 0.5753
* ARA > 30000 EW | 130 | 130000 | 100% | 81621.0046 | 172.5913 | 0.43994
* STEP Aïre (GE) | 1 | 7600 | 100% | 4771.6895 | 10.09 | 0.025719
TOTAL | 763 | 6940000 | --> | 3294663.242 | 6966.7152 | 17.7582

## SG_ProfileKalenderjahre
| Jahr | CH Prod. Endverbr. | CH Prod. Pumpen & Verluste | Import Endverbrauch | Import Pumpen & Verluste | CH Prod. Export
|  | TWh | TWh | TWh | TWh | TWh
|  | TWh | TWh | TWh | TWh | TWh
| 2010 | 55.2 | 2.75 | 3.25 | 3.11 | 4.38
| 2011 | 54 | 2.39 | 3.46 | 3.29 | 2.87
| 2012 | 55.2 | 2.81 | 2.47 | 2.84 | 6.43
| 2013 | 55.8 | 2.98 | 2.23 | 2.3 | 6.1
| 2014 | 55.1 | 3.61 | 1.29 | 1.8 | 7.8
| 2015 | 53.9 | 2.97 | 2.99 | 2.82 | 6.08
| 2016 | 50.9 | 2.85 | 5.98 | 3.51 | 5.23
Mit Swissgrid Profilen ohne synth. PV Anteil

## SG_ProfileHydrologischeJahr
| Jahr | CH Prod. Endverbr. | CH Prod. Pumpen & Verluste | Import Endverbrauch | Import Pumpen & Verluste | CH Prod. Export | Jahr | CH Prod. Endverbr. |  | CH Prod. Pumpen & Verluste |  | Import Endverbrauch |  | Import Pumpen & Verluste |  | CH Prod. Export
|  | TWh | TWh | TWh | TWh | TWh |  | TWh | ∑ | TWh | ∑ | TWh | ∑ | TWh | ∑ | TWh | ∑
| 2010 Sommer | 26 | 2.206 | 0.4239 | 0.736 | 3.6105 | 2010 Sommer | 26 | 54.8 | 2.206 | 2.681 | 0.4239 | 3.6171 | 0.736 | 3.195 | 3.6105 | 4.3239
| 2010/2011 Winter | 28.8 | 0.475 | 3.1932 | 2.459 | 0.7134 | 2010/2011 Winter | 28.8 |  | 0.475 |  | 3.1932 |  | 2.459 |  | 0.7134
| 2011 Sommer | 25.8 | 1.998 | 0.3571 | 0.89 | 2.4125 | 2011 Sommer | 25.8 | 54.8 | 1.998 | 2.44 | 0.3571 | 2.8409 | 0.89 | 3.254 | 2.4125 | 2.8418
| 2011/2012 Winter | 29 | 0.442 | 2.4838 | 2.364 | 0.4293 | 2011/2012 Winter | 29 |  | 0.442 |  | 2.4838 |  | 2.364 |  | 0.4293
| 2012 Sommer | 25.8 | 2.247 | 0.2388 | 0.558 | 5.8982 | 2012 Sommer | 25.8 | 55.5 | 2.247 | 2.951 | 0.2388 | 2.1346 | 0.558 | 2.473 | 5.8982 | 6.6738
| 2012/2013 Winter | 29.7 | 0.704 | 1.8958 | 1.915 | 0.7756 | 2012/2013 Winter | 29.7 |  | 0.704 |  | 1.8958 |  | 1.915 |  | 0.7756
| 2013 Sommer | 25.7 | 1.949 | 0.6247 | 0.652 | 4.9837 | 2013 Sommer | 25.7 | 55.2 | 1.949 | 2.962 | 0.6247 | 2.0945 | 0.652 | 2.422 | 4.9837 | 6.2014
| 2013/2014 Winter | 29.5 | 1.013 | 1.4698 | 1.77 | 1.2177 | 2013/2014 Winter | 29.5 |  | 1.013 |  | 1.4698 |  | 1.77 |  | 1.2177
| 2014 Sommer | 25.9 | 2.505 | 0.0306 | 0.245 | 6.1345 | 2014 Sommer | 25.9 | 55.7 | 2.505 | 3.669 | 0.0306 | 1.1152 | 0.245 | 1.726 | 6.1345 | 7.741
| 2014/2015 Winter | 29.8 | 1.164 | 1.0846 | 1.481 | 1.6065 | 2014/2015 Winter | 29.8 |  | 1.164 |  | 1.0846 |  | 1.481 |  | 1.6065
| 2015 Sommer | 25.3 | 2.319 | 0.5957 | 0.771 | 5.1944 | 2015 Sommer | 25.3 | 52.6 | 2.319 | 2.747 | 0.5957 | 4.0827 | 0.771 | 3.177 | 5.1944 | 5.8474
| 2015/2016 Winter | 27.3 | 0.428 | 3.487 | 2.406 | 0.653 | 2015/2016 Winter | 27.3 |  | 0.428 |  | 3.487 |  | 2.406 |  | 0.653
| 2016 Sommer | 25.5 | 2.65 | 0.27 | 0.782 | 5.0222 | 2016 Sommer | 25.5 |  | 2.65 |  | 0.27 |  | 0.782 |  | 5.0222
Mit Swissgrid Profilen ohne synth. PV Anteil

## Strompreise
| Jahr | Italien | Deutschland + Österreich | Frankreich | Schweiz | Ø Std. Max. | Ø Std. Max. Nettoexport > 0 | Ø Std. Max. Nettoexport > 0 (MWh gewichtet)
|  | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh | EUR/MWh
| 2010 | 64.7 | 42.7 | 42.5 | 44.4 | 65.4 | 67.1 | 70.8
| 2011 | 71.7 | 51.4 | 45.9 | 52.2 | 72 | 74.9 | 77.4
| 2012 | 77.6 | 42 | 42.9 | 43 | 77.8 | 80.2 | 83.8
| 2013 | 61.5 | 35.7 | 35.5 | 37.2 | 62.7 | 63 | 65.9
| 2014 | 48.5 | 31.4 | 29.9 | 31.9 | 48.9 | 49.8 | 50.9
| 2015 | 52.3 | 30.6 | 34.2 | 33.1 | 52.8 | 54.8 | 57.4
| 2016 | 37.7 | 26.5 | 29.1 | 28.3 | 38.1 | 39.5 | 42.2
Durchschnittszeichen Alt+0216

## NumberExportHours
Jahr | Exportstunden Swissgrid |  | Exportstunden Swissgrid -KKW +PV |  | Jahr | Exportstunden Swissgrid
| alle | und Preis unter 50 EUR/MWh | alle | und Preis unter 50 EUR/MWh |  | Original | und Preise unter 50 EUR/MWh | -KKW + PV
| h | h | h | h |  | h | h | h
2010 | 3690 | 519 | 3032 | 1056 | 2010 | 3690 | 519 | 3032
2011 | 2946 | 135 | 3103 | 641 | 2011 | 2946 | 135 | 3103
2012 | 3909 | 226 | 3509 | 1631 | 2012 | 3909 | 226 | 3509
2013 | 4485 | 762 | 3515 | 2069 | 2013 | 4485 | 762 | 3515
2014 | 5433 | 2392 | 3565 | 3047 | 2014 | 5433 | 2392 | 3565
2015 | 4060 | 1243 | 3712 | 2794 | 2015 | 4060 | 1243 | 3712
2016 | 3435 | 2936 | 3462 | 3016 | 2016 | 3435 | 2936 | 3462

## PV_ProfileKalenderjahre
| Jahr | CH Prod. Endverbr. | CH Prod. Pumpen & Verluste | Import Endverbrauch | Import Pumpen & Verluste | CH Prod. Export
|  | TWh | TWh | TWh | TWh | TWh
|  | TWh | TWh | TWh | TWh | TWh
| 2010 | 44.7 | 2.07 | 13.7 | 3.79 | 38.5 | 1 | 2010 | 44.7 | 2.07 | 13.7 | 3.79 | 38.5
| 2011 | 43.3 | 2.04 | 14.2 | 3.65 | 41.3 | 2 | 2011 | 43.3 | 2.04 | 14.2 | 3.65 | 41.3
| 2012 | 46.2 | 2.4 | 11.4 | 3.24 | 42 | 3 | 2012 | 46.2 | 2.4 | 11.4 | 3.24 | 42
| 2013 | 46.6 | 2.31 | 11.4 | 2.96 | 39.7 | 4 | 2013 | 46.6 | 2.31 | 11.4 | 2.96 | 39.7
| 2014 | 45.8 | 2.41 | 10.6 | 3 | 39.9 | 5 | 2014 | 45.8 | 2.41 | 10.6 | 3 | 39.9
| 2015 | 46.3 | 2.68 | 10.6 | 3.11 | 43.5 | 6 | 2015 | 46.3 | 2.68 | 10.6 | 3.11 | 43.5
| 2016 | 44.8 | 2.78 | 12 | 3.59 | 40.4 | 7 | 2016 | 44.8 | 2.78 | 12 | 3.59 | 40.4
Mit Swissgrid Profilen mit synth. PV Anteil

## PV_ProfileHydrologischeJahr
| Jahr | CH Prod. Endverbr. | CH Prod. Pumpen & Verluste | Import Endverbrauch | Import Pumpen & Verluste | CH Prod. Export | Jahr | CH Prod. Endverbr. |  | CH Prod. Pumpen & Verluste |  | Import Endverbrauch |  | Import Pumpen & Verluste |  | CH Prod. Export
|  | TWh | TWh | TWh | TWh | TWh |  | TWh | ∑ | TWh | ∑ | TWh | ∑ | TWh | ∑ | TWh | ∑
| 2010 Sommer | 23.4 | 1.343 | 3.1 | 1.6 | 27.36 | 2010 Sommer | 23.4 | 44.6 | 1.343 | 2.085 | 3.1 | 13.88 | 1.6 | 3.79 | 27.36 | 39.19
| 2010/2011 Winter | 21.2 | 0.742 | 10.78 | 2.19 | 11.83 | 2010/2011 Winter | 21.2 |  | 0.742 |  | 10.78 |  | 2.19 |  | 11.83
| 2011 Sommer | 22.6 | 1.298 | 3.58 | 1.59 | 28.45 | 2011 Sommer | 22.6 | 44 | 1.298 | 2.083 | 3.58 | 13.67 | 1.59 | 3.61 | 28.45 | 41.82
| 2011/2012 Winter | 21.4 | 0.785 | 10.09 | 2.02 | 13.37 | 2011/2012 Winter | 21.4 |  | 0.785 |  | 10.09 |  | 2.02 |  | 13.37
| 2012 Sommer | 23.9 | 1.603 | 2.1 | 1.2 | 29.32 | 2012 Sommer | 23.9 | 46.5 | 1.603 | 2.331 | 2.1 | 11.1 | 1.2 | 3.09 | 29.32 | 40.75
| 2012/2013 Winter | 22.6 | 0.728 | 9 | 1.89 | 11.43 | 2012/2013 Winter | 22.6 |  | 0.728 |  | 9 |  | 1.89 |  | 11.43
| 2013 Sommer | 23.9 | 1.547 | 2.46 | 1.05 | 27.89 | 2013 Sommer | 23.9 | 45.9 | 1.547 | 2.334 | 2.46 | 11.37 | 1.05 | 3.05 | 27.89 | 40.19
| 2013/2014 Winter | 22 | 0.787 | 8.91 | 2 | 12.3 | 2013/2014 Winter | 22 |  | 0.787 |  | 8.91 |  | 2 |  | 12.3
| 2014 Sommer | 23.8 | 1.642 | 2.12 | 1.11 | 27.7 | 2014 Sommer | 23.8 | 46.5 | 1.642 | 2.428 | 2.12 | 10.29 | 1.11 | 2.97 | 27.7 | 40.08
| 2014/2015 Winter | 22.7 | 0.786 | 8.17 | 1.86 | 12.38 | 2014/2015 Winter | 22.7 |  | 0.786 |  | 8.17 |  | 1.86 |  | 12.38
| 2015 Sommer | 23.9 | 1.825 | 2.01 | 1.26 | 29.87 | 2015 Sommer | 23.9 | 45.4 | 1.825 | 2.679 | 2.01 | 11.27 | 1.26 | 3.24 | 29.87 | 42.65
| 2015/2016 Winter | 21.5 | 0.854 | 9.26 | 1.98 | 12.78 | 2015/2016 Winter | 21.5 |  | 0.854 |  | 9.26 |  | 1.98 |  | 12.78
| 2016 Sommer | 23.8 | 1.979 | 1.91 | 1.45 | 28.59 | 2016 Sommer | 23.8 |  | 1.979 |  | 1.91 |  | 1.45 |  | 28.59
Mit Swissgrid Profilen mit synth. PV Anteil